## Munka1
Energetikai Tanúsítványból (ET-ből) közelítő hőveszteség számítása:
Csak a zöld színű cellákat töltse ki (főleg az első kettőt az ET alapján)
ET pdf-ben rá kell keresni, katt "Szerkesztés"-re, majd katt "Keresés"-re, majd beírni hogy: Fűtött épület
így megtalálható 2 adat, amit ki kell írni az ET-ből, V: és ∑AU+∑IΨ:
Egy konkrét BB-s háznál, WinWatt bausofttal készült pdf-ből, pl. a 2 adat ez volt:
V: | 352.2 | m3 | Fűtött épület(rész) térfogat
∑AU+∑IΨ: | 91.7 | W/K | fajlagos hőveszteség a házra vonatkozó 1 Kelvin dt esetén
de a dt 36 Kelvin, mert 21°C belső hőmérs. és -15°C külső hőmérs. között 36 a különbség
|  |  | dt | 36 | Kelvin
a közelítő képlet:
(∑AU+∑IΨ) x dt + 0,35 x V x légcsere-szám x dt |  |  |  |  | ahol a 0,35 a levegő fajlagos W/m3K adata, ez fix érték
a légcsere szám 1990-ben épült házban kb. 0,8 , 2020. utáni házban kb. 0,3
[5 empty] | általam becsült légcsere-szám: | 0.5
A fenti konkrét háznál tehát:
transzmissziós hőveszteség: |  |  | 3301.2 | W
légcsere miatti hőveszteség: |  |  | 2218.86 | W
|  | Összes hőveszteség kb.: | 5520.06 | W a méretezési téli hidegben, DE!!!
De vegye figyelembe azt is, amit az épületgépész tervezők közül néhányan nem vesznek figyelembe, a szerelők 98%-a pedig nem tudja kiszámolni a hőveszteséget (ugyan nem is a szerelő dolga, de az a baj, hogy a tudatlan lakó tudatlanul a szerelőt kérdezi, sok szerelő pedig "okostojásnak" érzi magát és kalkulál valami hülyeséget, pl. W/m3 alapján kalkulál, ami egy BAROMSÁG). Szóval! Szóval mit nem vesznek figyelembe néhányan? Nézzünk egy példát: pl. egy 2000-ben épült 150 m2-es ház hővesztesége -15°C-ban 10 kW. Akkor ehhez a házhoz ennél kisebb hőszivattyú kell, mert -15°C inkább csak éjszaka és hajnalban van, viszont éjszaka nem 22°C-ra kell fűteni a házat csak 18°C-ra, így máris kb. 10%-kal csökkenteni kell azt a kiszámolt 10 kW-ot, tehát ehhez a házhoz bőven elég egy Unical HP...120 hőszivattyú, ami -15°C-ban 8,9 kW-ot tud fűteni. Vagy még-még kisebb hőszivattyú kell, lásd a továbbiakat:
... Ha a kelleténél kisebb hőszivattyút vesz fűtésre, akkor az pl. -8…-15°C-os hidegekben lehet hogy nem tudja kifűteni a teljes házat, de lehet hogy ez nem is lesz probléma, sőt(!), ez KITŰNŐ MEGOLDÁS is lehet, mert: ... mert nagyobb hidegekben pl. átveszi a fűtést egy Unical kondenzációs kazán, vagy egy Unical fás kazán, ... vagy tovább működtetik a hőszivattyút még -15°C-ban is és besegít még valami a fűtésbe (rásegít pl. Unical kazán a szekunder fűtési előremenőre, vagy néhány helyiséget pl. Unical hőszivattyús klíma fűt, vagy besegít esetleg egy 3 kW-os elektromos fűtőpatron a szekunder fűtési előremnőben lévő 60 literes pufferben), ... vagy a nagy hidegekben erősebben spórolnak és nem fűtenek néhány helyiséget.
Ha pedig a kelleténél nagyobb hőszivattyút vesz, (vegye figyelembe, hogy -8....-15°C közötti tartós hideg nem sokszor van), szóval ha túl nagy hőszivattyút vesz, akkor pedig az őszi-tavaszi nappali időszakokban, (vagy a nyári kevés hűtési igény óráiban), túl gyakran fog ki-be-kapcsolgatni a hőszivattyú, majd a kompresszor védelme miatt inkább kiáll hibára a hőszivattyú és nem hajlandó majd tovább működni, mert a védelmi rendszer inkább védi a kompresszort, minthogy elromoljon a kompresszor.
Tehát az is lehet probléma ha kicsi gépet vesz, de ez a kisebbik baj, a nagyobb problémák abból adódnak, ha túl nagy gépet vesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tehát ne legyen felületes! Sokan megjárták már, hogy túl nagy hőszivattyút vettek és csak a probléma lett velük. De nem a hőszivattyú a hibás, hanem az, aki buta módon (finomabban írva hozzá-nem-értő módon) túl nagy hőszivattyút alkalmazott!
Az Unical jelentése: Uni, mint unikum, mint egyedi és különleges, valamint cal, mint caloria: Unical, így kérem olvassa el itt lejjebb, hogy ténylegesen(!) milyen különlegességei vannak az Unical gyártmányoknak, tényleg olvassa el a különlegességeket, mert túl sok szakember van, aki nem is hallott még ilyen műszaki szintről (lásd kékkel a különlegességeket):
Levegő-víz hőszivattyú különlegességei: Az Unical kompakt = monoblokk hőszivattyúk 7 kW-tól 115 kW-ig kaphatók és kaszkádban is alkalmazhatók kb. 1 MW-ig. - Díjmentes tervmintákat adunk, amit könnyű adaptálni a helyszínre. - Ha ír nekünk, akkor válasz e-mail-ben tételesen leírjuk, hogy mit kell beárazni a helyi fűtés és villanyszerelőnek (hogy semmi(!) ne maradjon ki a helyi szerelők árajánlatából). Persze ha nincs szerelője, akkor a képzéseinken részt vett szerelők közül tudunk ajánlani szerelőt is. - 70 kW-os gépig lejelentési kötelezettség hatóság felé nincs! Sem kereskedő által, sem szerelő által. - Az 50…115 kW közötti gépek 2 ill. 6 kompresszorosak és fölfelé fújnak, így nem fújnak egymásra! - Az Unical HP_OWER 70…700 hőszivattyúi FULL-elektronikus gépek, élvonalbeli technológiák! - A hőszivattyúk vezérlői jól bírják a hazai feszültségingadozásokat, még egy sem romlott el 2016. óta. - Várható élettartam 25 év, a hőszivattyú vezérlőjére is! - Különlegesen hozzáértő szervízközpont elektronikai javító mérnökkel is, és még kb. 100 szervizes országszerte. - Szállítási átfutási idő általában 1…14 hét.
Levegő-levegő hőszivattyú különlegességei, köznyelven hűtő-fűtő klíma: Az Unical YA3 klíma igazán élvonalbeli technológia! (Y mint YON (ejtsd ion), mert iontechnológia is van benne, és A3, mert hűtésre A három+, azaz A+++). - Az ion technológia 99%-ban megtisztítja a helyiség levegőjét pollentől, atkáktól, szagoktól, cigi-füsttől, gombáktól, spóráktól, bacilusoktól és a tesztelt vírusoktól is, japán kutatások szerint a COVID-tól is. - Csendesség éjszakai üzemmódban akár 20 dB(A), amit sokan meg sem hallanak. - Toshiba kompresszor, … wifi, …. érzékelő a távirányítóban is, öntisztító funkció gombák és szagok ellen,.. - Szállítási átfutási idő általában 1…14 hét.
Fatüzelésű (vegyestüzelésű) kazán különlegességei: - Az Unical Fokolus 20/30/40 katalizátoros fás kazánok egy hagyományos fás kazánhoz képest kb. 30% tűzifát takarítanak meg (ami ennyire növekvő fa árak mellett tekintélyes Ft megtakarítás). - Áram nélkül működik, mégis modulál, azaz szabályozza a teljesítményét pl. a Fokolus 20 pl. 4…20 kW között, talán nincs még egy ilyen vegyestüzelésű kazán a világpiacon. - És egyszeri megpakolással 6…12 órán keresztül tüzel, tehát nem kell sűrűn megpakolni, talán nincs még egy ilyen vegyestüzelésű kazán a világpiacon. - És rengetegszer puffer sem kell hozzá! - Szállítási átfutási idő általában 1…14 hét.
Kondenzációs kiskazán 12…35 kW különlegességei: - Lemodulálnak akár 1,9 kW-ig, így több más kondenzációs kazánhoz képest is(!) kevesebbet fogyasztanak. Földgáz lesz még száz évig, így nyugodtan alkalmazzon olyan gázkazánokat, amelyek képesek lemodulálni picike kW-ra! - Kb. 30%...45% fűtési gázt tud megtakarítani a régi hagyományos gázkazánhoz képest, illetve, ha még jobban spórol, mint 2020-ban, akkor még többet tud megtakarítani az Unical-lal. - Soha nem kell hozzá hőcserélős leválasztás, (ami drága is lenne, mert óriásit drágultak a hőcserélők) csak egy 100 mikronos szűrő kell a visszatérőbe!!! - Unical „K+ SIT C24 nanoPROM” nevű kazán szilícium technológiával (SIT) nanotechnológiai védelmet kap fűtési vízjárat oldalról, így a kazántest nem lyukad ki semmilyen fűtővíztől! Az ilyen kazántestre 10 év a garancia! És nem kell vízkezelés sem!!! Nem viccelünk! - Különlegesen hozzáértő pesti és pécsi szervízközpont elektronikai javító mérnökkel is! És még kb. 120 kiskazán szervizes országszerte! - Várható élettartam 25 év, a kazán vezérlőjére is! - Szállítási átfutási idő általában 1…5 hét.
Kondenzációs 100 kW feletti nagykazánok különlegességei: Alkon 140(belül 2x70kW) modul-kazán, illetve MODULEX 100…1500 modul-kazánok: Földgáz lesz még száz évig, így nyugodtan alkalmazzon olyan gázkazánokat, amelyek kicsike vízterűek és képesek lemodulálni picike kW-ra! - Pl. a MODULEX 1500 kW-os kazán 24 kW-ig lemodulál, VILÁGSZÍNVONAL! - Az Alkon 140 modul-kazán és a MODULEX 100…1500 modul-kazánok valószínűleg a legkevesebb gázt fogyasztják sok más álló kazánhoz képest. - Kb. 30%...45% fűtési gázt tud megtakarítani a régi hagyományos gázkazánhoz képest, illetve, ha még jobban spórol, mint 2020-ban, akkor még többet tud megtakarítani az Unical-lal. - Különösen fontos még megemlítenem, hogy az Unical Al-Si-Mg kazánok nem kényesek a koszos fűtővízre, így acél radiátoros és acélcsöves fűtési rendszerekbe is beszerelhetők hőcserélős drága leválasztás nélkül!!! Vegye tehát figyelembe, hogy mivel a koszos-fűtővízre kényes konkurens kazánok mellé be kell szerelni hőcserélős drága leválasztást is, (főleg hogy a hőcserélők árai óriásit emelkedtek), így a konkurens kazánház gépészeti komplett beruházási költsége valószínűleg sokkal drágább lesz, mint egy kitűnő Unical kazán, ami mellé elég sokszor csak egy hidraulikus váltós primer-kör és egy 100 mikronos szűrő kell.
MODULEX kazánokat lehet rendelni 10 év TOTÁLIS GARANCIÁVAL is! Amikor is nem csak a kazántestre van 10 év garancia, hanem a kazán minden elemére, vezérlőkre, gázszelepekre, ventilátorokra, stb., stb. És a 10 év garanciának sem feltétele a hőcserélős leválasztás. Mert ez a gyakorlatban is(!) VILÁGSZÍNVONAL! - Különlegesen hozzáértő 2 szervízközpont elektronikai javító mérnökkel is, és még kb. 50 nagykazán szervizes országszerte! - Várható élettartam 25 év! - Szállítási átfutási idő általában 1…14 hét.
Írjon nekünk és kérdezzen tőlünk bátran! (E-mail címek az unical.hu honlap alsó részein.)
Unical képviselet csapata
unical.hu (vigyázzon, nem unicalkazan.hu és nem unicalkazan.eu, mert ők egy-egy „al-egységünk”)