Hőszivattyút vagy kondenzációs kazánt érdemes üzemeltetni?

Levegő-víz hőszivattyúknál a bivalencia pont mekkora külső hőmérsékletnél van?

Egyáltalán mi is az a bivalencia pont?

Az a külső hőmérséklet, az a °C fok, amely alatt a hőszivattyú müködtetése már többe kerül, mint pl. egy kiváló (picike teljesítményeken is működni képes) kondenzációs kazán működtetése.

Ha a te előremenő hőmérséklet 35°C,

akkor elméletileg -7°C-os kültéri száraz levegő mellett

a hőszivattyú üzemktsg-e kb. annyiba kerül mint a kondenz. kazáné,

de mivel a levegő nedves, emiatt ez a bivalencia pont a gyakorlatban kb. -3°C-nál van.

Tehát a gyakorlatban, nyugati mérések alapján, mi is a valóság?

Ha a te előremenő hőmérséklet 55°C,

akkor +10°C alatt

a hőszivattyú müködtetése már többe kerül, mint pl. egy kiváló kondenzációs kazán működtetése.

Ha a te előremenő hőmérséklet 45°C,

akkor +3°C alatt

a hőszivattyú müködtetése már többe kerül, mint pl. egy kiváló kondenzációs kazán működtetése.

Ha a te előremenő hőmérséklet 35°C,

(mint pl. padlófűtések, falfűtések, nagy felületű radiátorok vagy Fan-coil-ok üzeme kb. -3°C külső hőmérsékletnél)

akkor -3°C alatt

a hőszivattyú müködtetése már többe kerül, mint pl. egy kiváló kondenzációs kazán működtetése.

De ősszel és tavasszal és enyhébb téli napokon a hőszivattyúval való fűtés az olcsóbb, persze a melegvíztermelés nélkül, mert a melegvíztermelés az +7°C alatt már általában egy kiváló kondenzációs gázkazánnal az olcsóbb.

Persze ha valaki kap hőszivattyús jóval olcsóbb áramtarifát, pl. 40%-kal olcsóbb H-tarifát, akkor a hőszivattyú javára dől el a kérdés jóval hidegebb időszakokban is, legalábbis addig, amíg érvényben van ez az olcsóbb hőszivattyús H tarifa.



Lakosságnál pedig, 2022. nyarától, ha valaki túllépné gázzal az évi 1729 m3 fogyasztást, akkor efölött már nyilván a hőszivattyú használata az olcsóbb.
De feltétlenül olvassa el az unical.hu honlapon a Blog-ban a legfelső írást aminek az a címe, hogy „Hőszivattyúban gondolkodjunk vagy …..”

www.homor.hu